赤峰学院道路交通标施划项目

竞争性谈判预审公告

赤峰学院道路交通标线施划项目（赤院JT2018第002号），

采用竞争性谈判方式进行采购，现诚挚地邀请符合本次采购项目资质要求的供应商前来参加谈判。

- 采购内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 总预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通标线施划 | 1 | 具体技术规格、参数及要求详见赤峰学院道路交通标线施划谈判文件 | 333515.00元（财政评审） |

二、投标人资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，踏勘现场、具备且投标时提供下列资料原件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（经营范围包括交通设施）。

报名时，报名人需要提供以下材料：

1.报名人出示身份证原件，提供复印件；

2.报名人出具经法定代表人签字、投标企业盖章的“法人授权委托书”；

3.提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（经营范围包括交通设施）副本复印件；

三、评标方法：最低报价法。

四.获取谈判文件

1、 供应商可以从赤峰学院网站(http://www.cfxy.cn/gzc/ )采购公告栏中自行下载电子版谈判文件，不再另行发放纸制谈判文件。

2、供应商必须在2018年11月23日下午2点整，携带投标人资格材料原件和复印件（加盖供应商公章）及法定代表人授权书，到赤峰学院集合，由赤峰学院统一项目讲解并组织踏勘现场，过时不候。

五.递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间： 2018年11月 24日上午9:10。

递交响应文件地点：赤峰市红山区迎宾路1号赤峰学院。

六.联系方式

- 采购单位名称：赤峰学院

- 地    址：赤峰市红山区迎宾路1号

联 系 人：陈洵 电话：0476-8300115

七、谈判时间：2018年11月24日上午9:10时整。

八、谈判地点：赤峰学院博远楼一楼会议室。

九、谈判：如贵公司拟派员前来参加谈判，请务于谈判时间截止前携带投标文件和资格要求的原件到赤峰学院，否则视同放弃。

十、联系方式：

赤峰学院：陈洵

联系电话：0476-8300115

赤峰学院

2018年11月21 日

- 赤峰学院

谈 判 文 件

采购项目：道路交通标志、设施设备采购

谈判文件编号：赤院JT2018第００2号

编制单位：赤峰学院

编制日期：２０１８年１１月

- 目       录

第一章  竞争性谈判邀请函

争性谈判邀请函……………………………………………………………………2

第二章  项目技术规范与采购要求

1.项目技术规范与采购要求  ………………………………………………………5

第三章  竞争性谈判活动程序

1.组成竞争性谈判小组  ……………………………………………………………7

2.制定谈判文件………………………………………………………………………7

3.确定参加谈判供应商………………………………………………………………7

4.发出谈判文件………………………………………………………………………7

5.澄清或修改…………………………………………………………………………8

6.递交响应文件及其他资料…………………………………………………………8

7.组织谈判……………………………………………………………………………8

8.提交评审报告………………………………………………………………………9

9.确定成交供应商……………………………………………………………………9

10.公告成交结果……………………………………………………………………10

11.签订政府采购合同………………………………………………………………10

第四章  供应商须知

1.适用范围 …………………………………………………………………………12

2.定义 ………………………………………………………………………………12

3.联合体 ……………………………………………………………………………12

4.谈判、履约保证金 ………………………………………………………………12

5.谈判费用 …………………………………………………………………………14

6.谈判方式 …………………………………………………………………………14

7.响应文件组成 ……………………………………………………………………15

8.谈判内容说明 ……………………………………………………………………16

9.谈判报价 …………………………………………………………………………17

10、响应文件装订 …………………………………………………………………17

11.响应文件密封  …………………………………………………………………18

12.响应文件审查和澄清  …………………………………………………………19

13.免谈情况    ……………………………………………………………………19

第五章  合同样本

1.合同样本 …………………………………………………………………………20

第六章  附  件

1.法人授权委托书 …………………………………………………………………25

- 竞争性谈判邀请函

公司：

赤峰学院道路交通标线施划项目（赤院JT2018第002号），

采用竞争性谈判方式进行采购，现诚挚地邀请符合本次采购项目资质要求的供应商前来参加谈判。

一、采购内容

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 总预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通标线施划 | 1 | 具体技术规格、参数及要求详见赤峰学院道路交通标线施划谈判文件 | 333515.00元（财政评审） |

二、投标人资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，踏勘现场、具备且投标时提供下列资料原件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（经营范围包括交通设施）。

报名时，报名人需要提供以下材料：

1.报名人出示身份证原件，提供复印件；

2.报名人出具经法定代表人签字、投标企业盖章的“法人授权委托书”；

3.提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（经营范围包括交通设施）副本复印件；

三、评标方法：最低报价法。

四.获取谈判文件

1、 供应商可以从赤峰学院网站(http://www.cfxy.cn/gzc/ )采购公告栏中自行下载电子版谈判文件，不再另行发放纸制谈判文件。

2、供应商必须在2018年11月23日下午2时整，携带投标人资格材料原件和复印件（加盖供应商公章）及法定代表人授权书，到赤峰学院集合，由赤峰学院统一项目讲解并组织踏勘现场，过时不候。

五.递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间： 2018年11月24 日上午9:10。

递交响应文件地点：赤峰市红山区迎宾路1号赤峰学院。

六.联系方式

- 采购单位名称：赤峰学院

- 地    址：赤峰市红山区迎宾路1号

联 系 人：陈洵 电话：0476-8300115

七、谈判时间：2018年11月24日上午9:10时整。

八、谈判地点：赤峰学院博远楼一楼会议室。

九、谈判：如贵公司拟派员前来参加谈判，请务于谈判时间截止前携带投标文件和资格要求的原件到赤峰学院，否则视同放弃。

十、联系方式：

赤峰学院：陈洵

联系电话：0476-8300115

赤峰学院

2018年11月 21日

第二章   项目技术规范与采购要求

一.项目内容

赤峰学院道路交通标线施划

- 采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 技术参数及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车停车位 | 纵向标线 热熔涂料 震荡型 | M2 | 891.66 | 熔融型标线施工必须进行路面清扫、放样、整修、安全措施等程序，为获得满意的质量，必须注意各个环节的配合。热熔型道路标线涂料与路面间的粘结力，是保证标线优良性能发挥的基础。标线涂料与路面间粘结效果的好坏，定因素除涂料本身性能及施工工艺外，还取决于路面状况。 冬季施工方法-清扫路面-施工放样-材料的热熔（添加百分之15的下涂剂）-喷涂、喷涂前先在施工作业场地喷涂下涂剂-涂敷-修正-完成。 1）温度管理严格要求①避免长时间高温加热，防止涂料变色（施工温度180—220℃）。②根据涂敷量和粘度的要求调节火候和转速。③涂敷量少时使用小火。④熔融涂料运距不宜过长。 2）第一锅溶解时要特别注意温度的控制，注意安全。 要充分搅拌、混合，使涂料均匀。% t9 D- P% `. d" l; z 3）供给规定粘度的涂料。0 C& Z5 r* b) N8 O+ ^1 u" K 4）补充新材料时，注意新加入材料的熔融情况。6 H; y1 5）要注意加热次数，每锅材料尽量只加热一次，当天作业结束时，尽量不使剩余涂料过多。6）涂料中含有大量空气，注意突然沸腾引发事故。 [涂料与路面结合牢固的重要条件是保持接触面的干净。熔融型公路涂料在施工中的重要操作之一就是清扫路面。路面上的灰尘、泥沙及水分是妨碍涂料粘接的主要因素。) 做好交通管理，然后进行标线位置的测量，按设计图纸表明的位置和图形用测量用具和粉笔在路面上做出标记。 涂下涂剂为提高路面与涂料的粘接力，须在路面上涂抹底漆。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。底漆应根据不同的路面材料选用不同的类型。底漆的涂抹量过多或过少都会降低路面与涂膜间的粘接力。根据路面状况和底漆特性，一般每平方米涂抹150g～200g底漆为好。当底漆不粘轮胎，也不粘灰尘、砂土时，才可进行标线涂布作业。1）涂覆前应仔细进行施工机具的检查，保证设备处于完好状态。预先进行试划，检查色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布量等，必要时进行参数调整。) x: I$ ^3 Q. 2）标线的涂敷应在底漆溶剂干燥后进行，在底漆还未干燥前就画标线，溶剂会穿透未硬化的涂膜，造成溶剂气泡，并污染标线。 为保证夜间的识别性，在标线涂敷时要撒布玻璃珠，经验表明玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中反光效果最好。但要注意，涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会埋入涂层中；涂料温度低，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上粘牢，容易脱落，反光效果很差。玻璃珠撒布要均匀，避免成堆。通常每平米0.3kg～0.5kg，撒布过多，使白天的色调变坏，并产生高低不平，易使灰尘沾粘而降低识别性。$ }0 A7 P8 {; l 3）标线固化。涂膜的干燥从粘接性和修整来看，最好是自然冷却。1 J1 V3 H3 ^; l/ o 4）画线车中的涂料要经常保持混合状态。- U3 m# w8 d, F 5）冬季低温时，施工中要采用路面预热措施，防止涂料接触路面后粘度迅速变稠。以致影响涂料与路面的粘接牢度。7 d; 6）有下列情况，最好延期施工：刚铺筑的沥青路面易造成对标线的污染；新浇注的混凝土路面，易造成标线剥离。 6使用热熔型涂料在手推式划线机具上进行路面标线施工，其涂膜厚度为1～2.8mm，; B; u人行横道线和停车线容易磨损，标线的涂膜厚度可提高到2mm。涂膜厚度可 设w为熔融涂料的用量，d为密度（参见交通部检测报告）， 现用的道路标线，必须在不妨碍交通的情况下迅速施工。对于新建道路，其路面标线一般是道路工程的最后工序。路面标线的施工进度以不影响开放交通的工期为原则 |
| 2 | 车位区域箭头图形 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 205.2 |  |
| 3 | 车位编号 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 70.41 |  |
| 4 | 自行车位白线 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 38.4 |  |
| 5 | 自行车位图形 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 51.84 |  |
| 6 | 禁停区标线 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 132 |  |
| 7 | 减速去震荡线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 522 |  |
| 8 | 立体人形横道线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 99.99 |  |
| 9 | 黄色虚实线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 372.9 |  |
| 10 | 白色虚实线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 372.9 |  |
| 11 | 车行道中心线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 115.2 |  |
| 12 | 减速让行线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 69.92 |  |
| 13 | 导向箭头 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 111.54 |  |
| 14 | 机动车停车位 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 353.43 |  |
| 15 | 车位区域箭头图形 | 文字、字符、图形标记 常温漆 | M2 | 165.24 |  |
| 16 | 自行车位白线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 8.4 |  |
| 17 | 自行车位图形 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 22.68 |  |
| 18 | 禁停区标线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 220 |  |
| 19 | 立体人行横道线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 19.98 |  |
| 20 | 黄色虚实线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 292.5 |  |
| 21 | 白色虚实线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 292.5 |  |
| 22 | 车行道中心线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 96.7 |  |
| 23 | 导向箭头 | 文字、字符、图形标记，常温漆 | M2 | 88 |  |
| 24 | 防冻下涂剂 | 防冻下涂剂 | kg | 47383.2 |  |

三.采购要求

1.供应商必须踏勘现场，方案须通过采购人审核。

2.质保要求：质保期为壹年，验收合格之日起壹年内出现质量问题由成交方免费维修。

四.交货期限：

合同签订后7日历日内完成赤峰学院道路交通标线施划项目。

五.付款方式：

自项目验收合格之日起7日历日内付合同总金额的100%。

六、合同金额：包工包料一次性包死，以财政决算终审结论为准进行结算。

第三章  竞争性谈判活动程序

1.组成竞争性谈判小组

由采购人代表组成三人制竞争性谈判小组。

2.制定谈判文件

根据采购人提出的采购要求及政府采购有关规定，由竞争性谈判小组制定本次采购项目谈判文件。

3.确定参加谈判供应商

确定参加谈判供应商方式：发布公告。

4.发出谈判文件

资格审查合格或被推荐的供应商从赤峰学院网站(http://www.cfxy.cn/gzc/)采购公告栏中自行下载电子版谈判文件，不再另行发放纸制谈判文件。

5.澄清或修改

采购人或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

6.递交响应文件及其他资料

供应商按照谈判文件要求的截止时间前，将响应文件、原件资料送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收。

7.组织谈判

谈判小组在工作人员主持下进行谈判。

（1）谈判小组共同对邀请供应商的响应文件及其他资料进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件及其他资料按无效处理。

（2）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，每个供应商分别进行一轮或多轮单一保密谈判。

（3）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。变动的内容，经采购人代表签字确认后，通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。谈判现场可以提交响应承诺书的，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当有法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

8.提交评审报告

赤峰学院应当在评审结束后2个工作日内出具评审报告。

9.确定成交供应商

采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或提供的响应文件与实际不符等原因，取消其成交候选人资格，并对排名第二的成交候选人进行实地考察，依次类推。

10.公告成交结果

赤峰学院在确定成交供应商后2个工作日内，赤峰学院网站（http://www.cfxy.cn/gzc/）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

成交结果公告包括以下内容：

（一）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和谈判文件编号；

（三）成交供应商名称和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（五）谈判小组成员名单。

11.签订采购合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第四章  供应商须知

1.适用范围

赤峰学院此次组织的采购活动，其全部资金已经获得了批准，并计划将这部分资金用于支付此次实行竞争性谈判采购方式所签订的采购合同。

2.定义

1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目谈判文件的采购人是指采购本次道路交通标线施划采购并与成交人签订合同的单位，即赤峰学院。

2“投标人”是指参加踏勘现场、经过审查投标资格合格且按照谈判文件要求前来参加谈判的供应商。

3“采购机构”是指组织本次采购活动的赤峰学院。

4“项目”是指本次竞争性谈判所采购的赤峰学院道路交通标线施划采购。

3、谈判代表

谈判代表应为企业法定代表人或委托代理人，法定代表人持有身份证，委托代理人必须持有身份证和《法人授权委托书》原件（法定代表人签字、单位盖章）方能进行谈判。

4、投标、履约保证金

本次竞争性谈判所采购的赤峰学院道路交通标线施划项目采购不收取投标人标保证金。

5、谈判费用

投标人自行承担参加谈判有关的其他费用。

6、谈判方式

采取书面投标，法定代表人或委托代理人与谈判小组成员面对面答疑相结合的方式。

7、投标文件内容及装订顺序

7.1投标文件按着“投标文件组成”的顺序统一编目、编码，胶订（或平订包皮）装订成一式三份（A4纸），其中正本一份，副本二份。投标文件正本中所有页面必须加盖投标人公章，正本的复印件可以作为副本。由于投标人编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

7.2投标人愿意提供与本次谈判有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他投标资料一致，附于投标文件之后，与其他投标资料页码统一编目、编码装订。

7.3投标人按照下列资料顺序制作投标文件一式三份（谈判会现场递交）：

（1）投标人基本情况简介；

（2）经法定代表人签字、投标企业盖章的“法人授权委托书”；（3）提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（经营范围包括交通设施）副本复印件；

(4)投标赤峰学院道路交通标线施划项目报价单；

(5)投标赤峰学院道路交通标线施划项目质量及售后服务承诺书；

- (6)交货期限、付款方式以及谈判文件要求的其他承诺；

- (7)投标报价表（见附件）（单独密封）；

8、谈判内容

8.1按谈判邀请函中的谈判要求及谈判过程中追加的谈判内容进行一轮或多轮谈判,同时做好最后报价的测算,以备报价。

8.2报价：投标报价须包括本项目要求的所有材料、制作、运输、安装、检验及验收完毕售后服务等项目的总价（必须含项目所有清单中未列明的安装所需的辅助线材、税金及其他应含费用等一切费用）。

8.3质量及售后服务保证措施。

8.4其他谈判内容。

9、实质性要求

9.1谈判文件和谈判公告要求的资格条件；

9.2赤峰学院道路交通标线施划项目中技术资料规格、型号、质量、技术参数、安全措施、安装组织设计等；

9.3投标文件数量；

9.4交货期限；

9.5合同样本中付款方式；

9.6其他要求不能满足谈判文件要求的。

10、评标原则

本次采购项目采用最低报价法

10.1在所有满足本谈判文件及谈判过程中追加内容要求的供应商中，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

10.2截止递交投标文件规定时间止，递交投标文件的供应商不足三家的，或经审查实质性响应谈判文件供应商不足三家的，或经谈判满足政府采购预算不足三家的，另行组织采购。

10.3出现特殊情况时，由谈判小组根据有关法律、法规临时决定的内容可作为此谈判文件的修改和补充。

第三部分  赤峰学院道路交通标线施划技术规范与采购要求：

一、交货期限：自签订合同之日起7日历日内完成赤峰学院道路道路交通标线施划。

二、付款方式：包工包料一次性包死，验收合格之日起7日历日内付合同总金额的100%；

三、本次采购的道路交通标线施划采购材料复杂，无法网上传输，供应商必须在2018年11月23日下午2点前，携带投标人资格材料原件和复印件（加盖供应商公章）及法定代表人授权书，到赤峰学院报名成功后参加赤峰学院组织踏勘现场，过时不候。

联系人：陈  洵

电话：0476-8300115

采购合同

甲方：赤峰学院（采购人）

乙方:                                （成交人）

乙方在赤峰学院组织的甲方道路交通标线施划项目（采购编号：赤院JT2018第002号）竞争性谈判中成交，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次竞争性谈判的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、定义

1、“项目”指甲方交通标线施划项目。

2、“合同”指甲、乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件和其他一切文件。

3、“交通标线施划项目”指合同“赤峰学院道路交通标线施划清单”中所列。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括合同项目的运输、保险、测试、维修、提供技术培训和支持、保修期外的维修以及其他类似的义务。

5、“检验”指甲方验收后，按照本合同约定的标准对合同进行的检测与查验。

6、“验收报告”指检验后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、培训、使用、维修所应具备的产品使用说明书、合格证、保修手册、培训等一切有关资料。

8、“保修期”指自验收证书签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同正常运行的时期。

9、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

10、“谈判文件”指赤峰学院发布的赤峰学院道路交通标线施划项目（采购编号：赤院JT2018第002号）竞争性谈判文件。

11、“投标文件”指乙方按照赤峰学院竞争性谈判文件（采购编号：赤院JT2018第002号）的要求编制和投递，并最终被采购人接受的投标文件。

二、合同清单（含技术要求）：

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 技术参数及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车停车位 | 纵向标线 热熔涂料 震荡型 | M2 | 891.66 | 熔融型标线施工必须进行路面清扫、放样、整修、安全措施等程序，为获得满意的质量，必须注意各个环节的配合。热熔型道路标线涂料与路面间的粘结力，是保证标线优良性能发挥的基础。标线涂料与路面间粘结效果的好坏，定因素除涂料本身性能及施工工艺外，还取决于路面状况。 冬季施工方法-清扫路面-施工放样-材料的热熔（添加百分之15的下涂剂）-喷涂、喷涂前先在施工作业场地喷涂下涂剂-涂敷-修正-完成。 1）温度管理严格要求①避免长时间高温加热，防止涂料变色（施工温度180—220℃）。②根据涂敷量和粘度的要求调节火候和转速。③涂敷量少时使用小火。④熔融涂料运距不宜过长。 2）第一锅溶解时要特别注意温度的控制，注意安全。 要充分搅拌、混合，使涂料均匀。% t9 D- P% `. d" l; z 3）供给规定粘度的涂料。0 C& Z5 r* b) N8 O+ ^1 u" K 4）补充新材料时，注意新加入材料的熔融情况。6 H; y1 5）要注意加热次数，每锅材料尽量只加热一次，当天作业结束时，尽量不使剩余涂料过多。6）涂料中含有大量空气，注意突然沸腾引发事故。 [涂料与路面结合牢固的重要条件是保持接触面的干净。熔融型公路涂料在施工中的重要操作之一就是清扫路面。路面上的灰尘、泥沙及水分是妨碍涂料粘接的主要因素。) 做好交通管理，然后进行标线位置的测量，按设计图纸表明的位置和图形用测量用具和粉笔在路面上做出标记。 涂下涂剂为提高路面与涂料的粘接力，须在路面上涂抹底漆。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。底漆应根据不同的路面材料选用不同的类型。底漆的涂抹量过多或过少都会降低路面与涂膜间的粘接力。根据路面状况和底漆特性，一般每平方米涂抹150g～200g底漆为好。当底漆不粘轮胎，也不粘灰尘、砂土时，才可进行标线涂布作业。1）涂覆前应仔细进行施工机具的检查，保证设备处于完好状态。预先进行试划，检查色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布量等，必要时进行参数调整。) x: I$ ^3 Q. 2）标线的涂敷应在底漆溶剂干燥后进行，在底漆还未干燥前就画标线，溶剂会穿透未硬化的涂膜，造成溶剂气泡，并污染标线。 为保证夜间的识别性，在标线涂敷时要撒布玻璃珠，经验表明玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中反光效果最好。但要注意，涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会埋入涂层中；涂料温度低，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上粘牢，容易脱落，反光效果很差。玻璃珠撒布要均匀，避免成堆。通常每平米0.3kg～0.5kg，撒布过多，使白天的色调变坏，并产生高低不平，易使灰尘沾粘而降低识别性。$ }0 A7 P8 {; l 3）标线固化。涂膜的干燥从粘接性和修整来看，最好是自然冷却。1 J1 V3 H3 ^; l/ o 4）画线车中的涂料要经常保持混合状态。- U3 m# w8 d, F 5）冬季低温时，施工中要采用路面预热措施，防止涂料接触路面后粘度迅速变稠。以致影响涂料与路面的粘接牢度。7 d; 6）有下列情况，最好延期施工：刚铺筑的沥青路面易造成对标线的污染；新浇注的混凝土路面，易造成标线剥离。 6使用热熔型涂料在手推式划线机具上进行路面标线施工，其涂膜厚度为1～2.8mm，; B; u人行横道线和停车线容易磨损，标线的涂膜厚度可提高到2mm。涂膜厚度可 设w为熔融涂料的用量，d为密度（参见交通部检测报告）， 现用的道路标线，必须在不妨碍交通的情况下迅速施工。对于新建道路，其路面标线一般是道路工程的最后工序。路面标线的施工进度以不影响开放交通的工期为原则 |
| 2 | 车位区域箭头图形 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 205.2 |  |
| 3 | 车位编号 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 70.41 |  |
| 4 | 自行车位白线 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 38.4 |  |
| 5 | 自行车位图形 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 51.84 |  |
| 6 | 禁停区标线 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 132 |  |
| 7 | 减速去震荡线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 522 |  |
| 8 | 立体人形横道线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 99.99 |  |
| 9 | 黄色虚实线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 372.9 |  |
| 10 | 白色虚实线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 372.9 |  |
| 11 | 车行道中心线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 115.2 |  |
| 12 | 减速让行线 | 纵向标线、热熔涂料 震荡型 | M2 | 69.92 |  |
| 13 | 导向箭头 | 文字、字符、图形标记，热熔涂料 | M2 | 111.54 |  |
| 14 | 机动车停车位 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 353.43 |  |
| 15 | 车位区域箭头图形 | 文字、字符、图形标记 常温漆 | M2 | 165.24 |  |
| 16 | 自行车位白线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 8.4 |  |
| 17 | 自行车位图形 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 22.68 |  |
| 18 | 禁停区标线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 220 |  |
| 19 | 立体人行横道线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 19.98 |  |
| 20 | 黄色虚实线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 292.5 |  |
| 21 | 白色虚实线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 292.5 |  |
| 22 | 车行道中心线 | 纵向标线、常温漆 | M2 | 96.7 |  |
| 23 | 导向箭头 | 文字、字符、图形标记，常温漆 | M2 | 88 |  |
| 24 | 防冻下涂剂 | 防冻下涂剂 | kg | 47383.2 |  |

三、合同金额及付款方式：

1、合同价款总额：          ￥：  元（包工包料一次性包死，以财政决算终审结论为准进行结算）

2、付款方式：验收合格7日历日内支付100%合同货款。

四、交货方式：

- 1、交货期限：自正式签订合同之日起7日历日内完工。

2、交货地点：赤峰学院指定地点。

五、质量标准和验收

1、乙方在安装中达不到上述要求，必须立即返工，经返工后仍达不到上述质量要求或乙方拒绝返工重做，甲方有权拒付部分或全部货款。

2、甲方按本合同中规定的各项要求组织相关人员按照相关标准验收。甲方在验收中，如果发现货物材料及质量不符合合同的规定，甲方有权拒收。

3、乙方承诺提供给甲方的货物的技术规范应与合同中清单及质量标准“规定”的相一致。

4、甲方对合同中货物材料的数量、规格型号、技术参数、质量等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行，检验在交货地点进行，检验的时间不迟于交货日期后十日。

5、若检验时发现合同货物材料数量、规格型号、技术参数、质量等不符或外观有损伤及部件缺陷等，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时更换。更换方式和时间双方另行商定，相关费用由乙方承担。

6、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

7、合同施工完成验收后，双方签署《验收报告》。

六、技术服务和保修责任

1、乙方对合同的质量保证期从签署最终《验收报告》之日起12个月。

2、乙方承诺在合同的质量保证期内免费为甲方提供合同的技术指导和维修服务。

3、乙方保证在合同出现故障和缺陷时，或接到甲方提供的技术服务要求后，1小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后，12小时内派员到达现场并能够更换损坏部件或排出故障。

4、乙方在接到甲方提供的技术服务要求或维修通知后，1小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换问题设备，甲方有权委托第三人对合同施工进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、项目保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供合同施工的维修服务，甲方应按乙方提供的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同施工使用期内以不高于本合同相关配件的价格向甲方提供备品供应。

七、违约责任

如果乙方未按照合同规定的要求交付合同施工时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权中止合同，赤峰学院不予退还投标保证金和履约保证金。

八、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2、一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受到不可抗力影响的一方，有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、甲、乙双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、争议解决

1、合同双方应通过友好协商解决，因解释执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题，合同其余部分应继续履行。

十、合同补充、修改或变更

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十一、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交（或成交）结果，甲、乙双方及赤峰学院协商一致、签字盖章后生效。

十二、其它约定事项

1、本合同涉及的谈判文件、乙方的投标文件和附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。正本由赤峰学院保存，一份副本由甲方保存。

2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，赤峰学院法律顾问和赤峰学院党政办各备案一份。

甲方：赤峰学院（盖章）

法定代表人：（签字）

学校分管领导（签字）：

委托代理人：（签字）

联系电话：                            年   月   日

乙方：      （盖章）

法定代表人：（签字）

开户银行：

委托代理人：（签字）

开户账号：

联系电话：

单位地址：

年   月   日

第六章  附  件

一.法人授权委托书

法人授权委托书

赤峰学院：

兹授权我单位       （姓名）作为参加贵单位组织的交通标线施划项目采购活动（谈判文件编号：赤院2018JT002）的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次谈判中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

法定代表人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

委托代理人身份证

扫描件或复印件（正反）

（本证件需直接扫描或复印，且身份证号码必须清晰，不允许粘贴）

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年   月   日