- 赤峰学院多媒体教室投影机除尘招标公告

赤峰学院多媒体教室投影机除尘项目，采用询价方式进行采购，现诚挚地邀请符合本次采购项目资质要求的商户前来参加招标。

一、采购内容

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机普通除尘 | 120 | 22800 |  |
| 2 | 投影仪深度除尘 | 60 | 15600 |  |
| 合计 | 38400 |  |  |  |

二、投标人资格要求：

报名时，报名人需要提供以下材料：

1.报名人出示身份证原件，提供复印件；

2.报名人出具经法定代表人签字、投标企业盖章的“法人授权委托书”；

3.提供经国家工商机关年检合格有效并加盖投标企业公章的营业执照副本复印件；

4.其他资料。提供合格有效的下列资料原件（或公证部门出具的公证原件）及加盖投标企业鲜章的下列资料复印件：税务登记证；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）无违法违规行为的查询记录截图。

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，具备且投标时提供下列资料原件：营业执照（计算机、软件、数码产品维护维修）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

三、除尘要求：

普通除尘：

1.清洗前开机检验。

2.对投影的光学系统包括反光镜、透镜、聚光片、过滤镜、分色镜等部件全部解剖开来做一次全方面的除尘工作。对PBS聚光片、RGB滤镜、RGB信号及图像聚焦等安装调试直到最佳状态为止。

3.取下三片液晶板，使用专业洗涤剂对每一片液晶板进行双面的清洗工作。最后由乙方工程师安装调试直到最佳状态为止。

4.对投影机其他部件（防尘网、散热风扇、机壳）进行清尘工作。

5.检查镜头，根据镜头情况进行清洗调试。

深度除尘：

1.包括普通除尘所有项目。

2.对光路清洁提高图像效果，清洁部位：

（1）液晶投影机包括镜头、液晶板、偏光片、透镜、滤光片、反射镜、PBS镜、匀光镜、灯泡组件。

（2）DLP投影机包括镜头、DMD、凹凸镜，色轮，光通、灯泡组件。

3.电路板的清洁，清除主板、主电源，灯电源上的积尘。

四、评标方法：最低报价法。

五、获取报价单：

1、商户可从联系人处获取纸制报价单。

2、商户必须在2019年5月21日下午5时前，携带投标人资格材料原件和复印件（加盖供应商公章）及法定代表人授权书，到赤峰学院领取，过时不候。

六、开标时间（递交报价单截止时间）：2019年5月22日下午 15:10时整。

七、开标地点：赤峰学院崇德楼五楼会议室。

八、招标：如贵公司拟派员前来参加招标，请务于招标时间截止前携带投标文件和资格要求的原件到赤峰学院，否则视同放弃。

九、联系方式：

赤峰学院教务处：张云飞       联系电话：8300191

赤  峰  学  院

二○一九年五月十六日

赤峰学院多媒体教室投影机除尘询价报价单

询价通知编号：赤院2019FW001HW

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机普通除尘 | 120台 |  |  |  |
| 2 | 投影仪深度除尘 | 60台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商单位：                                （加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。