附件 4

2021—2022 年度第一学期期末

验室安全检查问题汇总

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 安全隐患 | 整改情况 |
| 已完成 | 待解决 | 备注 |
| 1 | 化学与生命科学学院 | 实验室紧急逃生指向不明、没有紧急喷淋系统。 |  | 通过今年的实验室改造计划完成整改 |  |
| 报废仪器堆积严重，占据教学、实验场地，造成空间不足，影响教学、实验的开展。 |  | 按照相关报废程序报废设备。 |  |
| 实验室未安装门禁系统。 |  | 通过今年的实验室改造计划完成整改。 |  |
| 实验室整体电路老化。 |  | 尽快落实整改。 |  |
| 废弃化学品处理不规范。 |  | 废水废液处理系统正在采购中，现已进入招采程序。 |  |
| 药品库潮湿，导致部分药品标签不清晰或脱落。 |  | 重新规划，按要求改建。 |  |
| 2 | 资源环境与建筑工程学院 | 实验室201、207缺少通排风系统。 |  | 通过今年实验室改造计划完成整改 |  |
| 3 | 物理与智能制造工程学院 | 逸夫理工楼1楼中厅高压相功能材料实验室，实验室内高温高压，白炽灯温度过高，需要换成LED。 |  | 通过今年实验室改造计划完成整改 |  |
| 4 | 基础医学院 | 安全阀或压力表等附件没有委托有资质单位定期校验或检定；无钢瓶定期检验合格标识。 |  | 近期找有资质的公司进行校检。 |  |